|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣδιευθυνση τεχνικων υπηρεσιωνΤΜΗΜΑ η/μ |  |  |
|  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘ.Π. : ΚΑΕ :  | **Μεταλλικών Δεξαμενών 6,75m3 Γεμ/κών αντλ/σίων**  **41.905,93€** **1000/18-01-2016** |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **ΚΥΒΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 6,75m3 ΜΕ ΒΑΣΗ** |  |  |
|  **ΥΛΙΚΑ ανα ΔΕΞΑΜΕΝΗ και ΣΥΝΟΛΙΚΑ** |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ** | **ΚΩΔΙΚΟΙ CPV** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΔΑΠΑΝΗ ανα ΔΕΞΑΜΕΝΗ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ****ΑΡΙΘΜΟΣ****ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ****ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  ΕΛΑΣΜΑ INOX (3000Χ1500Χ3) χιλ. | 44170000-2 | ΤΕΜ | 5 |   |   |  7 |   |
| 2 |  ΓΩΝΙΑ INOX 6μετ. (40Χ40Χ4) χιλ. | 44212500-4 | ΤΕΜ | 3 |   |   | 7 |   |
| 3 |  ΛΑΜΑ INOX 4μετ. (40Χ3) χιλ. | 44212500-4 | ΤΕΜ | 2 |   |   | 7 |   |
| 4 | ΝΙΠΕΛ INOX 4” | 44164310-3 | ΤΕΜ | 6 |   |   | 7 |   |
| 5 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 4” | 44164310-3 | ΤΕΜ | 2 |   |   | 7 |   |
| 6 | ΜΟΥΦΑ INOX 4” | 44164310-3 | ΤΕΜ | 2 |   |   | 7 |   |
| 7 | ΓΩΝΙΑ INOX 4”  | 44212500-4 | ΤΕΜ | 2 |   |   | 7 |   |
| 8 | ΣΩΛΗΝΑΣ INOX 4” 6μετ. | 44161200-8 | Μ | 3 |   |   | 7 |   |
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑΣ | 38420000-5 | ΤΕΜ | 1 |   |   | 7 |   |
| 10 | ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ με ΑΝΟΙΓΏΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΑ(500Χ500)χιλ. | 44170000-2 | ΤΕΜ | 1 |   |   | 7 |   |
| 11 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ | 44315200-3 | ΑΠΟΚ | 1 |   |   | 7 |   |
|  |  |  |  |  **ΒΑΣΗ** |  |  |  |  |
| 12 | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 6μετ. (100Χ100Χ3)χιλ. | 44212240-3 | ΤΕΜ | 6 |   |   | 7 |   |
| 13 | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ 6μετ. (50Χ50Χ3)χιλ. | 44212240-3 | ΤΕΜ | 3 |   |   | 7 |   |
| 14 | ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΠΛΑΚΑ (150Χ150Χ12)χιλ. | 44170000-2 | ΤΕΜ | 4 |   |   | 7 |   |
| 15 | ΣΤΡΙΦΩΝΙ (12Χ120)χιλ. | 44531510-9 | ΤΕΜ | 16 |   |   | 7 |   |
| 16 | ΧΡΩΜΑ-ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ | 44800000-8 | ΑΠΟΚ | 1 |   |   | 7 |   |
|  |  |  |  | **ΕΡΓΑΤΙΚΑ** |  |  |  |  |
| 17 | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΗΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ μετα των ΠΑΡΕΛΚΟΜΈΝΩΝκαι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ | 45232152-2 | ΑΠΟΚ | 1 |   |   | 7 |   |
| 18 | ΓΕΡΑΝΟΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | 45232152-2 | ΑΠΟΚ | 1 |   |   | 7 |   |
|  |  |  |  |  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ** |  | **7** |  |
|  |  |  |  |  | **ΦΠΑ 23%** |  | **7** |  |
|  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  | **7** |  |

Νάουσα. / /2016

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**